# CCTP – Porte automatique pliante à 4 vantaux

## Objet du marché :

Le présent marché porte sur la fourniture, la pose et la mise en service d’une porte coulissante automatique pliante à 4 vantaux de type RECORD FTA ou FBO (breakout), ou équivalent, destinée aux bâtiments neufs comme aux rénovations. Conçu pour les environnements avec des espaces restreints, ce système offre un équilibre optimal entre fiabilité, sécurité et qualité architecturale, grâce à une motorisation performante, un guidage précis et des composants premiums issus du savoir-faire industriel RECORD.

Fabriquée dans les usines RECORD selon un processus certifié ISO 9001, la FTA ou FBO bénéficie d’un pré-montage et pré-test complet en usine, garantissant une traçabilité exemplaire et un fonctionnement immédiat et maîtrisé lors de l’installation.

Le mécanisme, entraîné par un moteur à usage intensif avec gestion électronique à double microprocesseur, assure une ouverture fluide, silencieuse et durable, même en exploitation continue. Conformes aux normes EN 16005 et CO48, les dispositifs de détection et de sécurité intégrés assurent une protection optimale de tous les usagers, y compris en cas de coupure d’alimentation.

La porte est équipée des radars RECORD RIC de dernière génération, développés par le bureau d’études RECORD, offrant une précision accrue, une immunité renforcée aux perturbations extérieures et une communication intelligente avec l’automatisme via bus CAN ainsi qu’une sécurisation optimale de la zone de passage.

L’ensemble est piloté via le BDE-D (ou BDE-Display), une interface ergonomique intégrée permettant la configuration fine des modes d’exploitation (automatique, ouverture réduite, sens unique, ouverture permanente), le diagnostic en temps réel et une gestion simplifiée du verrouillage motorisé.

## Type de porte :

• 4 vantaux FTA ou FBO (breakout avec fonction issue de secours)

## Type de remplissage :

• Simple vitrage

• Double vitrage épaisseur maxi 19 mm

## Dimensions :

• Porte :

- Largeur de passage : … mm

- Hauteur de passage : … mm

• Baie libre :

- Largeur : … mm

- Hauteur : … mm

## Motorisation et sécurité

• Hauteur caisson : 180 mm

• Vitesse d’ouverture 0,7 m/s

• Batterie secours

• Verrou Electromécanique à double mâchoire en acier – avec contrôle de verrouillage (réouverture automatique de 10 cm) incorporé dans le mécanisme

## Finitions et accessoires

• Large choix de finitions RAL, anodisations et textures permettant une harmonie parfaite avec le projet architectural.

• Commandes d’ouvertures diverses : boutons poussoirs inox avec plaque encastrée ou en saillie, commande sensitive par effleurement, raccordement de tous types de contrôle d’accès (lecteur de badges, visiophone ou vidéophone etc…)

• 2 bandes de visualisation selon norme accessibilité handicapés (1100 et 1600 mm du sol)

## Travaux non compris par la prestation record :

• Serrurerie (parties fixes, linteau, imposte …)

• Alimentation électrique 230 V mono + terre 3x 1.5² avec départ protégé amenée au mécanisme

• Fourreau aiguillé spécifique ou câble  9/10ème , pour la liaison entre le mécanisme et le boîtier de commande si celui-ci est déporté

• Maçonnerie (reprise de sol, scellement des fourreaux)

• Renfort dans les cloisons

## Garanties

• Garantie produit 1 an

• Pièces d’usure 1 an

• Disponibilité des pièces 10 ans

## Documents à fournir

• Plans d’exécution

• Fiches techniques

• PV conformité CE

• DOE

Code du travail, règles professionnelles CSTB et DTU

L’installation est assurée par des techniciens certifiés, garantissant une mise en service conforme aux normes en vigueur et des réglages optimisés. La conception robuste et la qualité des composants permettent de limiter les opérations de maintenance et d’en réduire les coûts sur la durée.

Enfin, l’offre est complétée par un service client réactif et structuré, incluant une garantie produit, la disponibilité des pièces sur le long terme et, en option, un contrat de maintenance premium avec intervention sous 48 heures.